## Sheet1
附件2
医疗设备淘汰更新对照情况及询价情况表
单位：万元
序号 | 淘汰设备名称 | 功能 | 配置（规格） | 更新升级设备名称 | 功能 | 配置（规格） | 估算价格 | 询价价格
[8 empty] | 中标价格① | 中标价格② | 中标价格③
1 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 普通检查 | 64排 | X射线计算机体层摄影设备 | 可检查包括头颅、胸部、腹部、心血管、骨关节等 | 1.探测器排数：单源≥256排或双源CT;2.每排探测器最小物理宽度≤0.6mm; 3.每排探测器通道数≥850;4.球管最大阳极热容量≥33MHU;5.最大管电流≥1000mA;6.最大管电压≥140kV;7.球管电压档位≥6;8.高压发生器功率≥101kW;9.最快机架旋转速度≤0.25s/rot。 | 1760 | 1798(2024年9月24日 项目名称:德阳市第二人民医院256排CT采购项目)项目编号:N5106012024 000281 | 1755(2023年10月23日 项目名称:2023年静安区中心医院医疗设备(256排及以上或双源CT机))项目编号:310106000230714128597-06033728 | 1786.7(2024年1月18日 项目名称:宝鸡市人民医院256排及以上CT)项目编号:SXDY-2023-225
2 | 数字减影血管造影机（DSA） | 普通血管造影治疗 | 平板探测器31CM*31CM | 数字减影血管造影机（DSA） | 血管成像、疾病诊断、介入治疗引导 | 1.双C臂DSA‌：全自动双向C型臂，双向机架均可移动至抢救位,即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗;2.发生器功率≥100KW;3.最大管电流支持≥1000mA;4.双向球管焦点均≥3个;5.双向C型臂平板有效探测面积均≥29cmx38cm;6.双向C臂采用16bit碘化铯非晶硅数字化平板探测器;7.具有独立的三维重建及分析工作站，能完成CT断层图像重建和显示，血管机CT，CT和MR影像均可作为融合影像，进行融合处理功能。 | 1700 | 1648.7(2024年12月13日项目名称:山西省运城市中心医院数字减影血管造影机采购项目)项目编号:14089920 24AGK00265 | 1670(2024年12月19日 项目名称:中国医学科学院北京协和医院数字减影血管造影X射线系统采购项目(一))项目编号:0733-24114952(招标文件编号:0733-24114952) | 1785.5(2023年11月17日 项目名称:桂林医学院医疗设备采购项目(DSA))项目编号:GXZC2023-G1-003550-JDZB
3 | 数字化X线摄影系统（DR） | 普通透视 | 天花板悬挂式 | 数字化X线摄影系统（DR） | 成像功能、疾病诊断功能、图像后处理功能 | 1.高压发生器频率≥100KHZ;2.标称电功率≥65KW;3.最短曝光时间≤1ms;4.球管阳极热容量≥350KHU;5.球管焦点≥0.6/1.2mm;6.床面高度电动调节范围≥38cm;7.床体最大承重量≥300kg;8.显示器≥23英寸;9.探测器尺寸≥17×17英寸;10.探测器像素≥900万 | 190 | 189.5(2024年12月3日 项目名称:中山大学孙逸仙纪念医院采购医疗设备招标项目)项目编号:M4400000 707526906(招标文件编号:M4400000 707526906) | 148(2024年9月20日 项目名称:通辽市科尔沁区明仁社区卫生服务中心采购其他医疗设备项目)项目编号:KEQQZCS-G-H-240061 | 150(2022年6月29日 项目名称:乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目(一期)后续配套项目征兵体检站体检医疗设备采购项目)项目编号:ZS22A06HG051
4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 普通检查 | 数字处理通道≥18432，动态范围170DVB | 彩色多普勒超声诊断仪 | 形态学观察、血流动力学检测、疾病诊断 | 1.支持腹部、浅表、心脏、腔内、血管探头等;2.高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率1920×1080，可上下左右任意旋转;3.操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页;4.支持弹性成像和剪切波弹性成像软件;5.配备耦合剂加热器;6.图像全程聚焦，无焦点，支持所有探头;7.具备宽景成像功能;8.图像的智能优化技术，包括二维及频谱;9.支持高频造影和低频造影，满足市面上的所有超声造影剂的应用。 | 250 | 249(2023年11月17日 内江市中医医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目)项目编号:N5110012023000201 | 251.4(2024年12月13日 四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)医用超声波仪器及设备等采购项目)项目编号:N5100012024003657 | 246(2022年12月23日 项目名称:缙云县人民医院医用设备采购项目)项目编号:JY分散公开2022-31
5 | 半导体激光治疗仪 | 大功率半导体激光（波长630nmnm）设备 | 激光波长620*（1±10％）nm | 半导体激光治疗仪 | 人体组织气化 | 1.激光工作介质：半导体GaAIAs;2.激光波长：980nm;3.光纤直径：≥600μm多种型号可选;4.光斑直径：＜4mm;5.特种光纤：可选用专为前列腺手术设计的侧射光纤和球形光纤;6.整机功率：≥150W;7.控制面板：为全中文控制操作面板;8.显示方式：彩色液晶全触摸屏 | 255 | 254(2024年3月19日 项目名称:上海市嘉定区中心医院医疗设备采购)项目编号:SHXM-14-20240205-1120 | 279(2022年12月29日 项目名称:广医五院医疗设备采购项目(十二))项目编号:0835-220Z52810951 | 166.99(2020年11月27日 项目名称:吉林省前卫医院半导体激光治疗仪采购项目)项目编号:SJLDL20201113004JTXM1
6 | 高清关节镜系统 | 主要应用于关节镜手术 | 分辨率3840*2160 | 4K超高清关节镜系统 | 足、膝、肩等部位关节镜下诊断 | 1.超高清摄像系统分辨率为视频输出格式：3840×2160(4KUHD).1080p(HDT V);2.一键白平衡锁定，术中无需再调，能自动补充边缘亮度衰减，避免图像中心过亮，周边过暗，防护等级：IPX7，可防止暂时浸入水中的影响;3.主机面板为全液晶触摸屏，用户可通过语言选择设置功能，根据需求更改为中文菜单;4.光源类型：LED，与主机配合，可提供实时的可见光和近红外光;5.屏幕≥32英寸,与主机系统统一品牌,分辨率：≥4096×2160;6.超高清晰度关节镜及镜鞘3套(足、肩、膝)，有效景深范围30-150mm;7.动力射频一体机具备刨削模式、射频模式、同步模式;8.刨削转速0-5000RPM可调，射频频率300kHz-3MHz;9.能实时监测尖端温度，阈值可设;10.配备专业刻录系统及医用台车。 | 300 | 298.5(2023年10月09日 项目名称:宕昌县人民医院进口关节镜系统采购项目)项目编号:166004JH6 21223004 | 308.69(2023年4月4日 项目名称:钦州市第一人民医院高清腹腔镜系统医疗设备采购)项目编号:QZZC2023-G1-10003−GXDY | 297(2023年5月6日 项目名称:福建中医药大学附属第二人民医院关节镜系统采购项目)项目编号:[350001]ZXFZ [GK]2023003