附件1

生产建设项目水土保持工作内容

对照检查表

| 序号 | 检 查 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水土保持工作组织管理情况 |  | 机构人员 | 成立水土保持管理机构，落实专职工作人员，有效组织开展水土保持工作。 |
|  |  |  | 招标管理 | 水土保持工程纳入项目招标投标管理，并在设计、施工、监理、验收等环节逐一落实，合同文件中应有明确的水土保持条款。 |
|  |  |  | 资金管理 | 水土保持投资列入工程概算，根据工程进度，保证水土保持资金及时足额到位。按规定及时缴纳水土保持补偿费。 |
|  |  |  | 考核管理 | 按照水土保持管理制度要求，定期对参建单位水土保持工作进行检查考核，建立检查考核档案。 |
|  |  |  | 档案管理 | 建立水土保持设计、施工、监理、监测等档案资料，内容全面，资料可靠。 |
|  |  |  | 宣传培训 | 开展水土保持宣传，在施工场地公示水土保持管理要求，按要求公示“三色”监测情况；组织进行水土保持法律法规学习和水土保持技术培训。 |
| 二 | 水土保持方案和设计 |  | 方案变更 | 水土保持方案经批准后，生产建设项目在地点、规模、水土保持措施、弃渣场等方面发生变化的，应根据情况变化程度，按照《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》等有关要求，及时补充或修改水土保持方案，并报原方案审批部门批准。 |
|  |  |  | 后续设计 | 生产建设项目的初步设计，应依据水土保持技术标准和经批准的水土保持方案，编制水土保持单册或专章，落实水土流失防治措施和投资概算。初步设计审查应有水土保持方案审批机关参加。施工图设计阶段应进行水土保持施工图设计。 |
| 三 | 表土剥离、保存 和利用情况 |  |  | 对生产建设项目所占用土地的地表土进行了剥离并合理保存，表土在后续工作中得到及时合理的利用。 |
| 四 | 取、弃土（包括渣、石、砂、矸石、尾矿 |  | 选址 | 取、弃土场的位置选择符合批复水土保持方案的要求。新增的取、弃土场在用地、安全评价等方面手续齐全，依据充分。 |
|  |  |  | 防护 | 按照“先拦后弃”的要求进行堆弃。取、弃土场的各类水土保持防护措施及时到位。 |
| 五 | 水土保持措施落实情况 |  | 工程措施 | 根据设计和施工进度，及时实施表土剥离、拦渣、斜坡防护、土地整治、防洪排导、降水蓄渗和防风固沙等工程措施，质量达到设计要求。 |
|  |  |  | 植物措施 | 根据设计和施工进度，及时对取土场、弃渣场和施工裸露场地等施工迹地采取乔灌草等植物恢复措施，质量达到设计要求，落实管护责任。 |
|  |  |  | 临时措施 | 根据设计和施工进度，及时采取临时挡护、排水、沉沙、苫盖、林草等措施，有效防治水土流失。 |
|  |  |  | 工程防治效果 | 施工中有效控制扰动范围，取土（石、料）场、弃土（石、渣）场、施工场地、施工道路等施工扰动区域采取的防治措施有效，水土资源、林草植被得到保护和恢复，“六项指标”达到水土保持方案的既定目标。 |
| 六 | 水土保持补偿费缴纳情况 |  |  | 及时、足额向相关水行政主管部门缴纳水土保持补偿费。 |
| 七 | 水土保持监测监理情况 | 水土保持监测 |  | 生产建设单位按照“三同时”要求，及时委托具备水土保持监测能力的机构，对项目建设期（含施工准备期）生产建设活动造成的水土流失进行监测，监测的内容、方法、频率、成果等遵守国家有关技术标准、规范和规程要求。水土保持监测单位能按照水利部相关的规定要求，认真履行监测工作职责。对监测结果采取“绿黄红”三色监测评价，并按要求公示监测结果。 |
|  |  | 水土保持监理 |  | 生产建设单位按照“三同时”要求，及时委托监理机构，根据国家建设监理的有关规定和技术规范，开展水土保持施工监理，对水土保持工程的质量、进度和投资进行控制，提出质量评定意见。 |
| 八 | 历次检查 落实情况 |  |  | 主动配合各级水土保持监管部门的监督检查，能针对监管部门提出的监督检查意见，制定整改方案，在规定时限落实整改措施，并及时将整改情况以书面报告形式反馈给检查部门。 |
| 九 | 水土保持设施验收工作开展情况 | 单位工程验收 |  | 生产建设单位组织监理等相关单位对已完工的水土保持单位工程、分部工程及单元工程进行自主验收。 |
|  |  | 设施 验收 |  | 对于已完工项目，生产建设单位组织开展水土保持设施自主验收各项准备工作。 |
| 十 | 水土保持设施 自主验收报备 |  |  | 对于已完工项目，建设单位按要求组织开展水土保持设施自主验收并及时向原水土保持方案审批部门报备。严禁未经验收或验收不合格投入生产运行情况发生。 |