## 附件1（医疗机构基本标准）
附件1：
《医疗机构基本标准（试行）》部分内容
序号 | 类 别 | 床位数 | 科 室 设 置 | 人 员 | 房 屋 | 设 备
1 | 一级综合医院 | 20-99 | 1、临床科室：至少设有急诊室、内科、外科、妇（产）科、预防保健科； 2、医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、消毒供应室。 | 1、每床至少配备0.7名卫生技术人员； 2、至少有3名医师、5名护士和相应的药剂、检验、放射等卫生技术人员； 3、至少有1名具有主治医师以上职称的医师。 | 每床建筑面积>45㎡。 | 1、基本设备：心电图机、洗胃器、电动吸引器、呼吸球囊、妇科检查床、冲洗车、气管插管、万能手术床、必要的手术器械、显微镜、离心机、Ｘ光机、电冰箱、药品柜、恒温培养箱、高压灭菌设备、紫外线灯、洗衣机、常水、热水、蒸馏水、净化过滤系统； 2、病房每床单元设备：床1张、床垫1.2条、被子1.2条、褥子1.2条、被套2条、床单2条、枕芯2个、枕套4个、床头柜1个、暖水瓶1个、面盆2个、痰盂或痰杯1个、病员服2套； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
2 | 二级综合医院 | 100-499 | 1、临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、传染科、预防保健科，其中眼科、耳鼻喉科、口腔科可合并建科，皮肤科可并入内科或外科，附近已有传染病医院的，根据当地《医疗机构设置规划》可不设传染科； 2、医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、血库（可与检验科合设）、理疗科、消毒供应室、病案室。 | 1、每床至少配备0.88名卫生技术人员； 2、每床至少配备0.4名护士； 3、至少有3名具有副主任医师以上职称的医师； 4、各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师。 | 1、每床建筑面积>45㎡； 2、病房每床净使用面积>5㎡； 3、日平均每诊人次占门诊建筑面积>3㎡。 | 1、基本设备：给氧装置、呼吸机、电动吸引器、自动洗胃机、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、胃镜、妇科检查床、冲洗车、万能产床、产程监护仪、婴儿保温箱、裂隙灯、牙科治疗椅、涡轮机、牙钻机、银汞搅拌机、显微镜、电冰箱、恒温箱、分析天平、Ｘ光机、离心机、钾钠氯分析仪、尿分析仪、Ｂ超、冷冻切片机、石蜡切片机、敷料柜、洗衣机、器械柜、紫外线灯、手套烘干上粉机、蒸馏器、高压灭菌设备、下收下送密闭车、常水、热水、净化过滤系统、冲洗工具、净物存放、消毒灭菌密闭柜、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）； 2、病房每床单元设备：除增加床头信号灯1台外，其他与一级综合医院相同； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
3 | 三级综合医院 | ≥500 | 1、临床科室：至少设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、康复科、预防保健科； 2、医技科室：至少设有药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、输血科、核医学科、理疗科（可与康复科合设）、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室。 | 1、每床至少配备1.03名卫生技术人员； 2、每床至少配备0.4名护士； 3、各专业科室的主任应具有副主任医师以上职称； 4、临床营养师不少于2人； 5、工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于 1%。 | 1、每床建筑面积>60㎡； 2、病房每床净使用面积>6㎡； 3、日平均每门诊人次占门诊建筑面积>4㎡。 | 1、基本设备：给氧装置、呼吸机、电动吸引器、自动洗胃机、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、麻醉监护仪、高频电刀、移动式Ｘ光机、Ｘ光机、Ｂ超、多普勒成象仪、动态心电图机、脑电图机、脑血流图机、血液透析器、肺功能仪、支气管镜、食道镜、胃镜、十二指肠镜、乙状结肠镜、结肠镜、直肠镜、腹腔镜、膀胱镜、宫腔镜、妇科检查床、产程监护仪、万能产床、胎儿监护仪、婴儿保温箱、骨科牵引床、裂隙灯、牙科治疗椅、涡轮机、牙钻机、银汞搅拌机、显微镜、生化分析仪、紫外线分光光度计、酶标分光光度计、自动生化分析仪、酶标分析仪、尿分析仪、分析天平、细胞自动筛选器、冲洗车、电冰箱、恒温箱离心机、敷料柜、器械柜、冷冻切片机、石蜡切片机、高压灭菌设备、蒸馏器、紫外线灯、手套烘干上粉机、洗衣机、冲洗工具、下收下送密闭车、常水、热水、净化过滤系统、通风降温、烘干设备、净物存放、消毒灭菌密闭柜、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）； 2、病房每床单元设备：与二级综合医院相同； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
4 | 二级妇产医院 | 50-200 | 1、临床科室：应设有妇科、产科（爱婴区及高危产科）、危产监护、麻醉科、新生儿科、计划生育科、急诊科、预防保健科、产内科； 2、医技科室：应设有药剂科、检验科、放射科、B超室、手术室、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养室； | 1、每床至少配备1.3名卫生技术人员； 2、每床至少0.5名护士；每张产床配3名助产士，每张待产床应配1名助产士； 3、至少有3名具有副主任医师以上职称的医师； 4、各专业科室至少有1名具有主治医师以上职称的医师； 5、至少有2名具有主管药师以上职称的护士药剂人员和相应的检验、放射等卫生技术人员； 6、营养人员不少于1名。 | 1、每床建筑面积>45㎡； 2、病房每床净使用面积>5㎡，产科母婴同室每床占床使用面积>6㎡，婴儿床占使用面积>2㎡； 3、病人室外活动的场地平均每床>3㎡； | 1、基本设备：给氧装置、呼吸机、电动吸引器、产床、心电图机 婴儿保温箱、心电监护仪 无影灯、万能手术床、胎心监护仪、万能产床、显微镜、麻醉机、万能显微镜、妇科检查床、电冰箱、恒温箱、分析天平、Ｘ光机、离心机、高速离心机、生化分析仪、尿分析仪、Ｂ超、冷冻切片机、石蜡切片机、敷料柜、洗衣机、器械柜、紫外线灯、高压灭菌设备、蒸馏器、常水、热水、净化过滤系统、净物存放、消毒灭菌密闭柜、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）； 2、病房每床单元设备：除增加床头信号灯1台外，其它与一级综合医院相同； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
5 | 三级妇产医院 | ≥200 | 1、临床科室：应设有妇科（并设专业组）、围产医学科（爱婴区及高危产科）、计划生育科、高危新生儿科、NICU急诊科、麻醉科、预防保健科、中医妇科、中西医结合科、ICU、产内科、内分泌科； 2、医技科室：应设有药剂科、检验科、放射科、B超室、输血科、手术室、病理科、遗传室、消毒供应室、信息资料科、营养室、图书室； | 1、每床至少配备1.5名卫生技术人员； 2、每床至少0.5名护士；每张产床配3名助产士，每张待产床应配1名助产士； 3、每专业科室的主任至少应具有副主任医师以上职称； 4、工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员总数的比例不低于1%； 5、临床营养师不少于1名。 | 1、每床建筑面积>60㎡； 2、病房每床净使用面积>6㎡，新生儿床占使用面积>2㎡； 3、门诊面积按日平均每门诊人次占门诊建筑面积>4㎡。 | 1、基本设备：给氧装置、呼吸机、电动吸引器、胎心监护仪、心电图机、Ｂ超、心电监护仪、万能手术床、无影灯、麻醉机、麻醉监护仪、高频电刀、Ｘ光机、移动式Ｘ光机、妇科检查台、腹腔镜、产床、宫腔镜、婴儿保暖箱、显微镜、婴儿远红外线辐射温箱、紫外线分光光度计、生化分析仪、自动分析仪、酶标分光光度仪、酶标分析仪、分析天平、尿分析仪、电冰箱、恒温箱、器械柜、敷料柜、石蜡切片机、冷冻切片机、蒸馏器、高压灭菌设备、洗衣机、紫外线灯、血气分析仪、万能显微镜、常水热水净化过滤系统、高速离心机、通风降温烘干设备、离心机、净物存放消毒灭菌密闭柜、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）； 2、病房每床单元设备：与二级综合医院相同； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
6 | 二级骨科医院 | ≥100，骨科专业占60%以上 | 1、临床科室：至少设创伤骨科、关节科、脊柱科、手外科、小儿骨科、骨肿瘤科、足踝科、骨内科中的3个科以及内科、外科、重症监护科、急诊科、麻醉科和康复科； 2、医技科室：至少设有检验科、放射科、病理科、超声科、药剂科、血库、营养室、手术室、消毒供应室； 3、职能科室：至少设医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械科、病案室、信息科。 | 1、每床至少配备1.3名卫生技术人员，0.6名护士； 2、每临床科室至少有1名具有副主任医师以上职称的医师； 3、每增加20张床位，至少增加1名具有相关专业背景的副高以上专业资质的医师； 4、各科室结构合理，能满足三级医师责任制等医疗核心制度的要求。 | 1、每床建筑面积>80㎡； 2、病房每床间距不少于0.8米； 3、设有石膏房。 | 1、基本设备：至少配备诊桌、诊椅、治疗车、抢救车、病历车、药品柜、给氧装置、呼吸器、呼吸机、电动吸引器、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、麻醉监护仪、高频电刀、移动式X光机、X光机、B超机、多普勒成像仪、动态心电图机、脑电图机、脑血流图机、肺功能仪、净化工作台、显微镜、生化分析仪、血气分析仪、紫外线分光光度计、酶标分光光度计、自动生化分析仪、酶标分析仪、尿分析仪、血凝分析仪、血球计数仪、分析天平、细胞自动筛选器、冲洗车、电冰箱、恒温离心机、敷料柜、器械柜、冷冻切片机、石蜡切片机、高压灭菌设备、恒温培养箱、蒸馏器、紫外线灯、洗衣机、冲洗工具、下收下送密闭车、常水热水净化过滤系统、净物存放消毒灭菌密闭柜、通风降温烘干设备、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）。 消毒供应、医学检验或病理检查与其他合法机构签订相关服务合同，并由其提供服务的，在满足急诊工作需要的基础上可不配备消毒、检验或病理检查设备； 2、专科设备：至少配备牵引手术床、骨科牵引床、手术显微镜、双极电凝、床旁X线机、C型臂X线机、电子止血带、计算机X线断层摄影机（CT）、上下肢功能恢复器； 3、信息化设备：在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报； 4、病房每床单元设备：与二级综合医院相同； 5、有与开展的诊疗科目相应的其他设备； 6、患者活动区域内有无障碍设施。
6 | 三级骨科医院 | ≥300，骨科专业占60%以上 | 1、临床科室：至少设创伤骨科、关节科、脊柱科、手外科、小儿骨科、骨肿瘤科、足踝科、骨内科中的5个科以及内科、外科、重症医学科、急诊科、麻醉科和康复科； 2、医技科室：至少设有检验科、放射科、病理科、超声科、电生理检验科、药学部、输血科、营养科、手术室、消毒供应室； 3、职能科室：至少设医疗质量管理部门、护理部、医院感染管理科、器械科、病案室、信息科。 | 1、每床至少配备1.4名卫生技术人员，0.6名护士； 2、各科主任应正高专业职称，至少有2名具有副高级以上职称的医师； 3、每增加20张床位，至少增加1名具有相关专业背景的副高以上专业资质的医师； 4、各科室结构合理，能满足三级医师责任制等医疗核心制度的要求。 | 1、每床建筑面积>80㎡； 2、病房每床间距不少于0.8米； 3、开张关节置换手术的，应当设百级层流手术间； 4、设有石膏房。 | 1、基本设备：至少配备诊桌、诊椅、治疗车、抢救车、病历车、药品柜、给氧装置、呼吸器、呼吸机、电动吸引器、心电图机、心脏除颤器、心电监护仪、多功能抢救床、万能手术床、无影灯、麻醉机、麻醉监护仪、高频电刀、移动式X光机、X光机、B超机、多普勒成像仪、动态心电图机、脑电图机、脑血流图机、肺功能仪、净化工作台、显微镜、生化分析仪、血气分析仪、紫外线分光光度计、酶标分光光度计、酶标分析仪、尿分析仪、血凝分析仪、血球计数仪、分析天平、细胞自动筛选器、冲洗车、电冰箱、恒温离心机、敷料柜、器械柜、冷冻切片机、石蜡切片机、高压灭菌设备、恒温培养箱、蒸馏器、紫外线灯、洗衣机、冲洗工具、下收下送密闭车、常水热水净化过滤系统、净物存放消毒灭菌密闭柜、通风降温烘干设备、热源监测设备（恒温箱、净化台、干燥箱）、发射单光子计算机断层扫描仪（ECT）和数字减影血管造影（DSA）设备； 2、专科设备：至少配备牵引手术床、骨科牵引床、骨密度监测仪、关节镜、上下肢功能恢复器、椎间盘镜、双极电凝、手术显微镜、床旁X线机、C型臂X线机、电子止血带、计算机X线断层摄影机（CT）、核磁共振（MRI）、血液回收机； 3、信息化设备：在住院部、信息科等部门配置自动化办公设备，保证医院信息的统计和上报； 4、病房每床单元设备：与三级综合医院相同； 5、有与开展的诊疗科目相应的其他设备； 6、患者活动区域内有无障碍设施。
7 | 三级眼科医院 | ≥80 | 1、临床科室：至少设有白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿瘤整形专科、麻醉科、眼预防保健科； 2、医技科室：应设有化验室、放射科、病理科、药剂科、供应室、手术室、验光视野室、超声波室、眼底荧光造影室、激光室、病案室。 | 1、每床至少配备1.1名卫生技术人员； 2、每床至少0.4名护士； 3、每专业至少有具有副主任医师以上职称的医生3人。 | 1、每床建筑面积>40㎡； 2、病房每床净使用面积>6㎡。 | 1、基本设备：给氧装置、呼吸机、心电图机、电动吸引器、心电监测仪、心脏除颤器、麻醉机、手术床、专科检查台、手术显微镜、麻醉监测仪、高频电刀、双极电凝器、检眼镜、视力表、裂隙灯、眼压计、验光仪及镜片箱、视野计、角膜曲率计、眼肌力仪、眼底照相机、超声波仪、手术显微镜、冷冻仪、玻璃体切割仪、激光治疗仪、火焰光度计、血球计数仪、分析天平、离心机、电冰箱、Ｘ光机、敷料柜、器械柜、高压灭菌设备、煮沸消毒锅、电烤箱、紫外线灯、洗衣机； 2、病房每床单元设备同三级综合医院； 3、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
8 | 社区卫生服务中心 | 至少设日间观察床5张；，可设一定数量的以护理康复为主要功能的病床，但不得超过50张。 | 1、临床科室：全科诊室、中医诊室、康复治疗室、抢救室、预检分诊室（台）； 2、预防保健科室：预防接种室、儿童保健室、妇女保健与计划生育指导室、健康教育室； 3、医技及其他科室：检验室、B超室、心电图室、药房、治疗室、处置室、观察室、健康信息管理室、消毒间。 | 1、至少有6名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师，9名注册护士； 2、至少有1名副高级以上任职资格的执业医师；至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师；至少有1名公共卫生执业医师； 3、每名执业医师至少配备1名注册护士，其中至少具有1名中级以上任职资格的注册护士； 4、设病床的，每5张病床至少增加配备1名执业医师、1名注册护士； 5、其他人员按需配备。 | 1、建筑面积不少于1000平方米，布局合理，充分体现保护患者隐私、无障碍设计要求，并符合国家卫生学标准； 2、设病床的，每设一床位至少增加30平方米建筑面积。 | 1、诊疗设备：诊断床、听诊器、血压计、体温计、观片灯、体重身高计、出诊箱、治疗推车、供氧设备、电动吸引器、简易手术设备、可调式输液椅、手推式抢救车及抢救设备、脉枕、针灸器具、火罐； 2、辅助检查设备：心电图机、B超、显微镜、离心机、血球计数仪、尿常规分析仪、生化分析仪、血糖仪、电冰箱、恒温箱、药品柜、中药饮片调剂设备、高压蒸汽消毒器等必要的消毒灭菌设施； 3、预防保健设备：妇科检查床、妇科常规检查设备、身长（高）和体重测查设备、听（视）力测查工具、电冰箱、疫苗标牌、紫外线灯、冷藏包、运动治疗和功能测评类等基本康复训练和理疗设备； 4、健康教育及其他设备：健康教育影像设备、计算机及打印设备、电话等通讯设备，健康档案、医疗保险信息管理与费用结算有关设备等。 设病床的，配备与之相应的病床单元设施。
| 社区卫生服务站 | 至少设日间观察床1张。不设病床。 | 全科诊室、治疗室、处置室、预防保健室、健康信息管理室。 | 1、至少配备2名执业范围为全科医学专业的临床类别、中医类别执业医师； 2、至少有1名中级以上任职资格的执业医师；至少有1名能够提供中医药服务的执业医师； 3、每名执业医师至少配备1名注册护士； 4、其他人员按需配备。 | 建筑面积不少于150平方米，布局合理，充分体现保护患者隐私、无障碍设计要求，并符合国家卫生学标准。 | 1、基本设备：诊断床、听诊器、血压计、体温计、心电图机、观片灯、体重身高计、血糖仪、出诊箱、治疗推车、急救箱、供氧设备、电冰箱、脉枕、针灸器具、火罐、必要的消毒灭菌设施、药品柜、档案柜、电脑及打印设备、电话等通讯设备、健康教育影像设备； 2、有与开展的工作相应的其他设备。
9 | 综合门诊部 |  | 1、临床科室：至少设有5个临床科室。急诊室、内科 、外科为必设科室，妇（产）科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科等为选设科室； 2、医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、治疗室、处置室、消毒供应室。 | 1、至少有5名医师，其中有1名具有副主任医师以上职称的医师； 2、每临床科室至少有1名医师； 3、至少有5名护士，其中至少有1名具有护师以上职称的护士； 4、医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。 | 建筑面积不少于400平方米；每室必须独立。 | 1、基本设备：氧气瓶、人工呼吸机、电动吸引器、气管插管、洗胃机、心电图机、显微镜、尿常规分析仪、血球计数器、生化分析仪、血液粘度仪、恒温箱、电冰箱、X光机、紫外线消毒灯、高压灭菌设备、B超、药柜、转台、密集架、调剂台、静脉切开包、气管切开包及规定的抢救药品； 2、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
10 | 中医门诊部 |  | 1、临床科室：至少设有3个中医临床科室； 2、医技科室：至少设有药房、化验室、处置室等与门诊部功能相应的医技科室。 | 1、中医药人员占医药人员总数的比例不低于70%； 2、至少有4名医师，其中至少有1名具有主治医师以上职称的中医师； 3、至少有2名护士、1名中药士及相应的检验、放射等技术人员。 | 建筑面积不少于300平方米；每室必须独立。 | 有基本设备和与开展的诊疗科目相应的设备及中医诊疗器具。
11 | 中西医结合门诊部 |  | 1、临床科室：至少设有急诊室、内科、外科； 2、医技科室：至少设有药房、化验室、X光室、处置室、注射室、消毒供应室。 | 1、至少有3名从事中西医结合临床工作二年以上的医师，其中至少有1名具有副主任医师以上职称的中西医结合医师或中医师； 2、至少有5名护士；3.医技科室至少有1名具有相应专业的卫生技术人员。 | 建筑面积不少于300平方米；每室必须独立。 | 1、基本设备：氧气瓶、电冰箱、心电图机、显微镜、B超、尿常规分析仪、X光机、血球计数器、人工呼吸机、紫外线消毒灯、洗胃机、药柜、气管插管、调剂台、吸引器、静脉切开包、高压灭菌设备、规定的抢救药品； 2、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
12 | 民族医 门诊部 |  | 设有三个以上民族门诊科室；设有民族药药房并具有民族药基本保管与炮制能力。 | 至少有3名民族医医师，1名民族药药士和1名检验士、1名护士，民族医药人员占人员总数的比例不低于70%。 | 建筑面积不少于200平方米；每室必须独立。 | 有基本设备和与开展的诊疗科目相应的设备及中医诊疗器具。
13 | 专科门诊部 |  | 1、至少设有1个一级科目或2个二级科目或4个以上二级科目以下的专业科室； 2、至少设有药房、化验室、X光室、处置室、治疗室、消毒供应室 。 | 1、至少有5名医师，其中至少有1名具有副主任医师以上职称的医师； 2、每临床科室至少有1名医师； 3、至少有5名护士，其中至少有1名具有护师以上职称的护士； 4、医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。 | 建筑面积不少于200平方米；每室必须独立。 | 1、基本设备：氧气瓶、人工呼吸机、电动吸引器、气管插管、洗胃机、心电图机、显微镜、尿常规分析仪、血球计数器、生化分析仪、恒温箱、电冰箱、X光机、药柜、转台、密集架、调剂台、紫外线消毒灯、高压灭菌设备； 2、有与开展的诊疗科目相应的其他设备。
14 | 口腔门诊部 |  | 1、至少牙科治疗椅4台； 2、不设分科，能开展口腔内科、口腔外科和口腔修复科的大部分诊治工作，有条件的可分设专业组（室）；有专人负责药剂、化验（检验中心有统一安排的可不要求）、放射、消毒供应等工作。 | 1、每牙科治疗椅至少配备1.03名卫生技术人员； 2、至少有2名口腔科医师，其中1名具有主治医师以上职称； 3、牙科治疗椅超过4台的，每增设4台牙椅，至少增加1名口腔科医师； 4、医生与护理人员之比不低于1:1。 | 1、每牙科治疗椅建筑面积不少于30平方米；2、诊室每牙科治疗椅净使用面积不少于6平方米。 | 1、基本设备：电动吸引器、显微镜、X光牙片机、银汞搅拌器，光敏固化灯、超声洁治器、铸造机、紫外线消毒灯、高压灭菌设备； 2、每牙椅单元设备：牙科治疗椅1台、手术灯1个、痰盂1个、器械盘1个、低速牙科切割装置1套、医师座椅1个、病历书写桌1张、口腔检查器械1套、配备中高速牙科切割装置不少于牙科治疗椅总数的1/2； 3、有与开展的诊疗科目相应其的他设备。

## 附件2（定点医疗机构评估申请表）
附件2：
吉林市基本医疗、生育保险定点医疗机构评估申请表
申请时间： | （申请单位公章）
单位名称
单位地址
医疗机构类别 |  |  | 医疗机构等级
申报定点类别 | 城镇职工（ ） | 城镇居民（ ） | 新农合 （ ） | 生育保险（ ）
医疗机构许可证号
成立时间 |  |  | 营业面积 | （平方米）
所有制形式 |  |  | 经营性质
科室数量 |  |  | 床位数量
法人代表 |  |  | 联 系 人
参加职工医疗保险情况 |  |  | 联系电话
人员构成（人） | 医 生 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 小计
护 士
医技人员
其他人员
合 计
医保经办机构初审意见
|  |  |  | 年 | 月 | 日